## Hoja1
“Paquete 5 - Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Cañete y Huaura”
PAQUETE : “Defensas ribereñas del río Cañete y del río Huaura (paquete 5)”
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
Nro. | Documento de Referencia | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y Observaciones | Respuesta de OHLA
1 | Términos de Referencia - Servicio de Monitoreo Ambiental - Cuenca CAÑETE | 6.4 Monitoreo de Nivel de Vibraciones | 21 | ¿Los equipos de medición de vibraciones deben estar acreditados ante INACAL, o basta con que estén calibrados conforme a norma DIN-4150 y tengan certificado vigente? | Debe ser calibrado por un laboratorio acreditado ante INACAL, el laboratorio debe ser acreditado como laboratorio de calibraciones.
2 | Términos de Referencia - Servicio de Monitoreo Ambiental - Cuenca CAÑETE | 8.2 Especialistas en Monitoreo Ambiental | 25 | ¿El especialista designado debe cubrir las 4 especialidades (agua, aire, ruido, vibraciones), o es válido presentar varios especialistas con experiencia específica en cada tipo de monitoreo? | Se puede presentar varios especialistas. Tener en cuenta el incremento de la propuesta económica, recordar que la propuesta es a todo costo.
3 | Términos de Referencia - Servicio de Monitoreo Ambiental - Cuenca CAÑETE | 10.9 Modalidad de trabajo | 29 | ¿Podrían confirmar si se permitirá el agrupamiento de varios tipos de monitoreos (agua, aire, ruido) en una sola salida de campo, siempre que se respete la frecuencia y los puntos establecidos en el IGAPRO? | Si está permitido agrupar los diferentes tipos de monitoreo y realizar las mediciones en paralelo.
4 | Términos de Referencia - Servicio de Monitoreo Ambiental - Cuenca CAÑETE | 6.1 Monitoreo de Calidad de Agua | 12 | ¿Es necesario realizar los análisis microbiológicos y parasitológicos en todas las estaciones o solo en puntos estratégicos de la cuenca? | Es necesario realizar estos análisis en todas las estaciones
5 | Términos de Referencia - Servicio de Monitoreo Ambiental - Cuenca CAÑETE | 6.2 Monitoreo de Calidad de Aire | 14 | ¿La medición de H₂S es obligatoria en todas las estaciones de aire, considerando su baja incidencia en zonas no industriales? | Si, es obligatoria.
6 | Términos de Referencia - Servicio de Monitoreo Ambiental - Cuenca CAÑETE | 6.2 Monitoreo de Calidad de Aire | 15 | ¿Se acepta el uso de métodos equivalentes a EPA si están validados bajo normas ISO o ASTM? | Se permite, siempre y cuando sean métodos acreditados ante INACAL.
7 | Términos de Referencia - Servicio de Monitoreo Ambiental - Cuenca CAÑETE | 6.3 Monitoreo de Nivel de Ruido | 17 | ¿Qué zonificación aplica si una estación de monitoreo está en zona mixta entre residencial y comercial? ¿Cuál ECA se toma? | Se deberá considerar el ECA más estricto, en este caso sería Residencial
8 | Términos de Referencia - Servicio de Monitoreo Ambiental - Cuenca CAÑETE | 6.3 Monitoreo de Nivel de Ruido | 18 | ¿Los sonómetros deben tener trazabilidad nacional (INACAL) o basta con trazabilidad internacional (por ejemplo, CE/ISO)? | Los sonometrosdeben estar calibrados por laboratorios acreditados por INACAL y acreditados en su alcance para sonometros clase 1. ( ya que existen a nivel nacional).
9 | Términos de Referencia - Servicio de Monitoreo Ambiental - Cuenca CAÑETE | 10.7 Plazo de ejecución | 29 | ¿El plazo de ejecución de 24 meses incluye tiempos de suspensión por factores climáticos o fuerza mayor? | Los 24 meses corresponden a la duración del proyecto. Tener en cuenta que los servicios de monitoreo serán trimestrales (marzo, junio, setiembre y diciembre), los informes correspondientes se presentarán cumplido el mes de realizado el monitoreo.
10 | Términos de Referencia - Servicio de Monitoreo Ambiental - Cuenca CAÑETE | 11. Criterios de Evaluación | 31 | ¿Se considerará como experiencia válida el monitoreo en proyectos de obras viales o mineras que incluyan solo dos matrices (agua y aire)? | NO
11 | Términos de Referencia - Servicio de Monitoreo Ambiental - Cuenca CAÑETE | 14. CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR | 41 | Hemos revisado la carpeta “Anexo 11 – Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta A”, y hemos identificado que la subcarpeta correspondiente al Anexo 5 se encuentra vacía o no contiene información. | Se adjuntan.
12 | TÉRMINOS DE REFERENCIA | 6.4 | 22 | Requieren que el equipo de vibraciones esté calibrado y ACREDITADO por INACAL, sin embargo en nuestro país no existe una entidad con alcance acreditado para la calibración por INACAL del equipo que se usa | Debe ser calibrado por un laboratorio acreditado ante INACAL, el laboratorio debe ser acreditado como laboratorio de calibraciones.
13 | TÉRMINOS DE REFERENCIA | 6.4 | 21 | ¿Por cuánto tiempo se va a requerir la medición de vibración (15 minutos, 01 hora o 24 horas)? | 15 minutos
14 | TÉRMINOS DE REFERENCIA | 5 | 10 | En los equipos se menciona correntómetro pero en la lista de parámetros solicitados no se visualiza el parámetro CAUDAL. Confirmar si se va a considerar ese parámetro o no | Incluir el parámetro de caudal
15 | ANEXOS |  |  | Falta el Formato B2 Experiencia del personal Clave. | La carpeta B2 será de formato libre de cada postor.
16 | ANEXOS |  |  | Falta el Formato B3 Certificación en sistemas de Gestión | La carpeta B3 será de formato libre de cada postor.
17 | ANEXOS |  |  | Faltan los documentos: A5 Documentos de Homologación | Se adjuntan.
18 | TÉRMINOS DE REFERENCIA |  |  | ¿Se requiere parámetros acreditados solo por INACAL o pueden estar acreditados por IAS? | Todos los parametros deben ser acreditados por INACAL ,exceptuando el caso de vibraciones se permite la acreditacion por IAS ( entidad reconocida por INACAL).
19 | INGRESO DE PERSONAL DE SUBCONTRATISTA | 3.2 | 5 | ¿Se requiere pruebas de descarte COVID 19 con antigüedad no mayor a 48 hrs para el ingreso del personal? | Aplicará siempre y cuando el personal tenga algún síntoma antes de realizar el servicio, de lo contrario, no aplica.
20 | TÉRMINOS DE REFERENCIA | 6.4 | 21 | ¿El parámetro de vibraciones puede ser acreditado por IAS?, en aras de la equidad y libre competencia. | Si se acepta, sin embargo se debe considerar: Todos los parametros deben ser acreditados por INACAL ,exceptuando el caso de vibraciones se permite la acreditacion por IAS ( entidad reconocida por INACAL).