## Q&A
“Paquete 5 - Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Cañete y Huaura”
| PAQUETE : | SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LA CUENCA HUAURA
| POSTOR : | CEORZA S,A,C,
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
ANOTACIÓN: EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE DE SER ENVIADO EN EXCEL
INDICAR EN QUE PARTE DEL TDR SE PRESENTA LA OBSERVACIÓN
Nro. | Postor | Área | Documento de Referencia | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y Observaciones | Respuesta de OHLA
1 | CEORZA S.A.C. | Técnico | Términos de Referencia - Servicio de Monitoreo Ambiental - Cuenca Huaura | 6.4 Monitoreo de Nivel de Vibraciones | 21 | ¿Los equipos de medición de vibraciones deben estar acreditados ante INACAL, o basta con que estén calibrados conforme a norma DIN-4150 y tengan certificado vigente?
2 | CEORZA S.A.C. | Técnico | Términos de Referencia - Servicio de Monitoreo Ambiental - Cuenca Huaura | 8.2 Especialistas en Monitoreo Ambiental | 25 | ¿El especialista designado debe cubrir las 4 especialidades (agua, aire, ruido, vibraciones), o es válido presentar varios especialistas con experiencia específica en cada tipo de monitoreo?
3 | CEORZA S.A.C. | Técnico | Términos de Referencia - Servicio de Monitoreo Ambiental - Cuenca Huaura | 10.9 Modalidad de trabajo | 29 | ¿Podrían confirmar si se permitirá el agrupamiento de varios tipos de monitoreos (agua, aire, ruido) en una sola salida de campo, siempre que se respete la frecuencia y los puntos establecidos en el IGAPRO?
4 | CEORZA S.A.C. | Técnico | Términos de Referencia - Servicio de Monitoreo Ambiental - Cuenca Huaura | 6.1 Monitoreo de Calidad de Agua | 12 | ¿Es necesario realizar los análisis microbiológicos y parasitológicos en todas las estaciones o solo en puntos estratégicos de la cuenca?
5 | CEORZA S.A.C. | Técnico | Términos de Referencia - Servicio de Monitoreo Ambiental - Cuenca Huaura | 6.2 Monitoreo de Calidad de Aire | 14 | ¿La medición de H₂S es obligatoria en todas las estaciones de aire, considerando su baja incidencia en zonas no industriales?
6 | CEORZA S.A.C. | Técnico | Términos de Referencia - Servicio de Monitoreo Ambiental - Cuenca Huaura | 6.2 Monitoreo de Calidad de Aire | 15 | ¿Se acepta el uso de métodos equivalentes a EPA si están validados bajo normas ISO o ASTM?
7 | CEORZA S.A.C. | Técnico | Términos de Referencia - Servicio de Monitoreo Ambiental - Cuenca Huaura | 6.3 Monitoreo de Nivel de Ruido | 17 | ¿Qué zonificación aplica si una estación de monitoreo está en zona mixta entre residencial y comercial? ¿Cuál ECA se toma?
8 | CEORZA S.A.C. | Técnico | Términos de Referencia - Servicio de Monitoreo Ambiental - Cuenca Huaura | 6.3 Monitoreo de Nivel de Ruido | 18 | ¿Los sonómetros deben tener trazabilidad nacional (INACAL) o basta con trazabilidad internacional (por ejemplo, CE/ISO)?
9 | CEORZA S.A.C. | Técnico | Términos de Referencia - Servicio de Monitoreo Ambiental - Cuenca Huaura | 10.7 Plazo de ejecución | 29 | ¿El plazo de ejecución de 24 meses incluye tiempos de suspensión por factores climáticos o fuerza mayor?
10 | CEORZA S.A.C. | Técnico | Términos de Referencia - Servicio de Monitoreo Ambiental - Cuenca Huaura | 11. Criterios de Evaluación | 31 | ¿Se considerará como experiencia válida el monitoreo en proyectos de obras viales o mineras que incluyan solo dos matrices (agua y aire)?
11 | CEORZA S.A.C. | Administrativo | Términos de Referencia - Servicio de Monitoreo Ambiental - Cuenca Huaura | 14. CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR | 41 | Hemos revisado la carpeta “Anexo 11 – Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta A”, y hemos identificado que la subcarpeta correspondiente al Anexo 5 se encuentra vacía o no contiene información.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Note on F14: INDICAR EN QUE PARTE DEL TDR SE ENCUENTRA LA OBSERVACIÓN