## Casma
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 Y 2) - CASMA
|  |  |  | Obrascón Huarte Lain Sucursal del Perú |  | Obrascón Huarte Lain Sucursal del Perú
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | METRADOS | P. UNITARIO S/ | P. PARCIAL S/ | Observaciones y/o Comentarios a la oferta económica.
1 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 1601151.32
1.1 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. | und | 1 | 1070.02 | 1070.02
1.2 | INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS | glb | 1 | 1600081.3 | 1600081.3 | Sustentar que los precios para los servicios, hm (cantidad y tiempo de los grupos electrogenos) y mes esten acorde al mercado. El alquiler de la oficina administrativa debe estar contenida en el alquiler de los contenedores. Asimismo, la unidad del Apu en el disgregado se encuentra GLB/Día siendo este un error.
2 | OBRAS PRELIMINARES |  |  | 0 | 1325000
2.1 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | glb | 1 | 1325000 | 1325000 | Para proceder con el análisis PU se requiere mayor detalle (movilización y desmovilización de equipos transportados y auto transportados así como las movilizaciones de instalaciones "en el caso hubiese"). De acuerdo al concurso la unidad de medida (Glb) se solicitar información como se obtuvo el monto ofertado.
3 | PREPARACIÓN DEL SITIO |  |  | 0 | 3379824.82
3.1 | SECHIN |  |  | 0 | 3379824.82
3.1.1 | TRAZO, NIVELACCION Y REPLANTEO PRELIMINAR | km | 30.7 | 3152.82 | 96791.57 | Se debe revisar el número de personas por cuadrilla
3.1.2 | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN | mes | 10 | 60284.21 | 602842.1 | El rendimiento debe ser 0.033 (1 /30 dias) porque el plazo de la obra es en días calendario. Se debe reducir la cuadrilla 02 topografos / 02 ayudantes.
3.1.3 | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 2.15 | 6166.12 | 13257.16 | Se debe de considerar 01 tractor ó 01 excavadora y retirar el 0.5 equipo adicional.
3.1.4 | HABILITACIÓN DE ACCESOS | km | 13.43 | 88771.63 | 1192202.99 | Se debe revisar la necesidad del camión volquete roquero y la incidencia de los equipos pesados. En la subpartida de material de lastre ya incluye el transporte.
3.1.5 | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) | mes | 10 | 136131.42 | 1361314.2 | De acuerdo a los TdR el APU contempla los controles de seguridad vial (incluir tranqueras, banderines, conos de seguridad, materiales o elementos de señalizacion vial)
3.1.6 | DESVIO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES | m3 | 10126.5 | 11.2 | 113416.8 | El rendimiento, es muy bajo en función a información historica de proyectos lineales similares.
4 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | 0 | 64754781.28
4.1 | SECHIN |  |  | 0
4.1.1 | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 907017.37 | 7.38 | 6693788.19 | Se debe incrementar rendimiento ya que se cuenta con 1.5 equipos de excavación lo cual significa 600 m3 por equipo, esto es muy bajo para una excavadora 336.
4.1.2 | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA, CON EQUIPO | m3 | 76570.77 | 17.39 | 1331565.69 | Se debe revisar rendimiento de la partida.
4.1.3 | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 110280 | 11.78 | 1299098.4 | Se debe revisar rendimiento.
4.1.4 | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE | m3 | 65625 | 5.91 | 387843.75 | Se debe revisar rendimiento.
4.1.5 | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D≤1km | m3-km | 164094.786 | 9.21 | 1511312.98 | Se debe indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte y sustentar cuadro de sustento.
4.1.6 | ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D>1Km | m3-km | 32818.956 | 2.67 | 87626.61 | Se debe indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte y sustentar cuadro de sustento. Asimsimo, revisar rendimiento (575 m3-km/día)
4.1.7 | PERFILADO Y COMPACTACIÓN PARA FUNDACIÓN DE DIQUE | m2 | 228528.93 | 2.11 | 482196.04 | No tiene observaciones
4.1.8 | MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN | m3 | 8569.83 | 27.98 | 239783.84 | Se debe revisar rendimiento en la subpartida de conformación de fondo de dique. EL costo de la partida de mejoramiento de suelo de fundación contempla la excavación y conformación y no incluye el material de relleno.
4.1.8 | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE | m3 | 546982.62 | 35.82 | 19592917.45 | En las subpartidas se asigana los mismos equipos en cada una revisar que no se este generando duplicidad, (incluye cargador y excavadora). Asimsimo, verificar la presencia de los 02 equipos al 100%, ya que la partida de extracción ya contiene excavadora. No es necesario una chancadora para el relleno del cuerpo de dique y reeplantear con una zaranda.
4.1.9 | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D≤1km | m3-km | 382887.834 | 9.21 | 3526396.95 | Se debe indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte y sustentar.
4.1.10 | ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D>1Km | m3-km | 76577.564 | 2.67 | 204462.1 | Se debe reevisar rendimiento (575 m3-km/dia). Asimsimo, se debe indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte y presentar sustento.
4.1.11 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 546982.62 | 15.93 | 8713433.14 | No se tiene mayor observación.
4.1.12 | REFINE Y PERFILADO DE TALUD | m2 | 15678.45 | 1.62 | 25399.09 | Podria incrementar la incidencia a la excavadora de 0.3 a 0.5.
4.1.13 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m2 | 293120 | 8.81 | 2582387.2 | No se tiene mayor observación.
4.1.14 | CONFORMACIÓN DE DME/DMO | m3 | 558848.02 | 3.68 | 2056560.71 | No considera rodillo ni excavadora para conformación de DMEs.
4.1.15 | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km | m3 -km | 558848.02 | 9.58 | 5353764.03 | Se debe indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte y sustentar.
4.1.16 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D>1KM | m3 -km | 1355230.4575 | 2.6 | 3523599.19 | Se debe indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte y presentar sustento.
4.1.17 | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL DE RESPALDO DEL ENROCADO | m3 | 28571.09 | 71.89 | 2053975.66 | Postor propone utilizar chancado para procesar el material, para ello verificar el rendimiento. La subpartida de chancado incluye cargador y excavadora. Asimsimo, verificar la presencia de los 02 al 100%, ya que la partida de extracción ya contiene excavadora.
4.1.18 | CONFORMACIÓN DE MATERIAL DE RESPALDO DEL ENROCADO | m3 | 28571.09 | 29.42 | 840561.47 | No se tiene mayor observación.
4.1.19 | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE RESPALDO D≤1km | m3-km | 28571.09 | 9.21 | 263139.74 | Se debe indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte y presentar sustento.
4.1.20 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RESPALDO D>1KM | m3-km | 75740.14 | 2.67 | 202226.17 | Se debe indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte y presentar sustento.
4.1.21 | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 18162.65 | 64.91 | 1178937.61 | Postor propone utilizar chancado y zaranda vibratoria para procesar el material para ello verificar rendimientos. La subpartida de chancado incluye cargador y excavadora. Asimsimo, verificar la presencia de los 02 al 100%, ya que la partida de extracción ya contiene excavadora.
4.1.22 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 18162.65 | 13.31 | 241744.87 | No hay observaciones
4.1.23 | CARGUÍO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO ≤1KM | m3-km | 18162.65 | 9.21 | 167278.01 | Se debe indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte y presentar cuadro de sustento.
4.1.24 | TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO >1KM | m3-km | 118950.12 | 2.67 | 317596.82 | Se debe indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte y presentar cuadro de sustento.
4.1.25 | TRATAMIENTO DE TALUD | m3 | 15746.37 | 101.22 | 1593847.57 | No se evidencia el uso de equipos de compactación menores para el relleno de la zanja. Al tener la subpartidad puede que se esten duplicando recursos al momento de ser asiganadas en la partida.
| RELLENO DE UÑA CON MATERIAL PROPIO DE RIO | m3 | 53662.5 | 5.28 | 283338 | No se tiene observación
5 | ENROCADO |  |  | 0 | 11357780.72
5.1 | SECHIN |  |  | 0 | 11357780.72
5.1.1 | ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 60240 | 18.37 | 1106608.8 | No se tiene mayor observación
5.1.2 | ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2 | m3 | 35887.5 | 18.37 | 659253.38 | No se tiene mayor observación
5.1.3 | ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 3 | m3 | 14152.5 | 18.37 | 259981.43 | No se tiene mayor observación
5.1.4 | ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 102567.02 | 41.61 | 4267813.7 | Revisar si es necesario contar con 02 excavadoras y 01 tractor.
5.1.5 | ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2 | m3 | 88061.89 | 41.61 | 3664255.24 | Se debe revisar si es necesario contar con 02 excavadoras y 01 tractor.
5.1.6 | ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 3 | m3 | 33642.59 | 41.61 | 1399868.17 | Se debe revisar si es necesario contar con 02 excavadoras y 01 tractor.
6 | TRASLADO DE ROCA SELECCIONADA |  |  | 0 | 5805446.95
6.1 | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA DE CANTERAS A SECHIN ≤1km | m3-km | 334551.5 | 9.78 | 3271913.67 | Se debe indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte y presentar cuadro de sustento.
6.2 | TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA DE CANTERAS A SECHIN >1km | m3-km | 830666.65 | 3.05 | 2533533.28 | Se debe indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte y presentar cuadro de sustento.
7 | REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES |  |  | 0 | 1043407.05
7.1 | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 6285 | 18.37 | 115455.45 | No se tiene mayor observación
7.2 | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 1257 | 41.61 | 52303.77 | Se debe revisar si es necesario contar con 02 excavadoras y 01 tractor.
7.3 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE DIQUE EXISTENTE | m3 | 16440 | 13.2 | 217008 | Se debe revisar y confirmar rendimiento de APU (uso del tracttor D6 al 100% para esta partida)
7.4 | EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 4932 | 12.24 | 60367.68 | Se debe revisar rendimiento ( 312.5 m3/dia)
7.5 | SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS | m3 | 2055 | 37.8 | 77679 | No se aprecia en el APU que se haya considerado algún equipo de zarandeo o selección de canto rodado para garantizar el tamaño de acuerdo a la especificación (considerar una cuadrilla mayor en el caso que la selección sea manual y ajustar rendimiento). Se debe revisar o confirmar rendimiento del APU.
7.6 | ARMADO Y LLENADO DE GAVIONES | m3 | 2055 | 245.77 | 505057.35 | Se debe verficar rendimiento versus la cantidad de personal.
7.7 | CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D≤1km | m3 | 1027.5 | 9.58 | 9843.45 | Se debe indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte y presentar cuadro de sustento.
7.8 | TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km | m3 | 2055 | 2.77 | 5692.35 | Se debe indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte y presentar cuadro de sustento.
8 | ESTRUCTURAS EXISTENTES |  |  | 0 | 481457.1
8.1 | CONTRUCCIÓN DE CRUCE VIAL CON BADÉN | Ud | 7 | 0 | 0 | No presenta APU
8.2 | REUBICACIÓN DE CANALES | Ud | 18 | 26275.9 | 472966.2 | Se debe verificar rendimientos para reubiccacion de canales en tierra (canal de regadio)
8.3 | REEMPLAZO DE BOCATOMA | Ud | 40 | 0 | 0 | No presenta APU
8.4 | REUBICACIÓN DE POSTE (ENERGÍA/TELEFONÍA/DATOS) | Ud | 6 | 1415.15 | 8490.9 | No se tiene mayor observación
8.5 | REUBICACIÓN DE POZO | Ud | 25 | 0 | 0 | No presenta APU
9 | SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE |  |  | 0 | 662665.2
9.1 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | mes | 10 | 66266.52 | 662665.2 | No se tiene mayor observación
| SUBTOTAL |  |  |  | 90411514.44
| GASTOS GENERALES |  |  |  | 16158993.58 | Profesionales y MO indirecta : Ajustar la cantidad de supervisores de Seguridad. Requerimiento de Personal Sutentar la cantidad de personal MOD (404 personas) y presentar histograma de ejecución de obra. Se tiene 83 personas de MOI, sin embargo todos los montos vinculados están con 99. Revisar. Operación de instalaciones: Revisar precio de alquiler de los equipos de cómputo. EL monto de telefonia es elevado, se requiere lineas de max S/ 50 que contienen servicios ilimitados. El precio de los bidones de agua son elevados (se debe revisar). Sustentar las licencias de softwares y los programas a los que hace referencia. Asimismo, sustentar los S/ 131K de equipamiento de taller. Instalaciones y servicios Se debe verificar la cantidad de baños y lavamanos propuestos. Asimsimo, sustentar los S/ 550k para ensayos de calidad. Equipos Auxiliares: Se debe revisar el detalle de los equipos de fatiga (S/ 1M) Covid Se debe detallar los gastos Covid-19 propuestos (S/82k)
| UTILIDAD |  |  | 10% | 9041151.444
| TOTAL |  |  |  | 115611659.464