COMENTARIOS PROCESO DE LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

De acuerdo con la información recibida, se tienen los siguientes comentarios:

1) En el PU, hace mención a la tubería de 800 mm, debería decir 710 mm o 28”. 
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2) Retirar la cotización de la Tubería lisa de 800 mm.
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