COMENTARIOS A LA ACTUALIZACIÓN DEL “INFORME DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHÍN”

· En la Partida 805.C, podemos apreciar que el precio por tubería DN 900 MM es de 1481.89 dólares americanos, realizando la conversión a soles y por metro lineal de tubería, podemos ver que NO CORRESPONDE con el valor por metro lineal que señala en el ACU el contratista.

· En la Partida 805.D, podemos apreciar que el precio por tubería DN 1000 MM es de 1490.896 dólares americanos, realizando la conversión a soles y por metro lineal de tubería, podemos ver que NO CORRESPONDE con el valor por metro lineal que señala en el ACU el contratista.

· En la Partida 807.A, EXISTE INCOMPATIBILIDAD entre el espesor de Tecnopor de la cotización y el del ACU, es decir en el ACU del Tecnopor de ½” (S/28.05) y el que aparece en la cotización un Tecnopor de ¾” (S/28.05)

· En la Partida 808.B, EXISTE INCOMPATIBILIDAD entre el nombre de la partida junta wáter stop de pvc 8” y en el ACU usan como insumo la junta de wáter stop de 9”, precisar la medida utilizada.

· Se recomienda considerar en el análisis de costos unitarios los precios de los insumos nuevos deflactados, para no tener problemas en los reajustes de precios por fórmula polinómica.
