
Consultas OHLA

1. [bookmark: _GoBack]Favor de indicar si la empresa suministradora del servicio de energía ha aprobado la reubicación de los postes (29 und).
1. El expediente no cuenta con planos de los postes de energía a reubicar (tipo de material, dimensiones, líneas eléctricas afectadas, cantidad de cables a reponer, etc..). Favor de enviar los planos de detalle que nos permitan evaluar el coste, el procedimiento constructivo y el plazo de la reubicación de los postes de energía.
1. Favor de indicar si la empresa suministradora del servicio de telefonía ha aprobado la reubicación de los postes (8 und).
1. El expediente no cuenta con planos de los postes de telefonía a reubicar (tipo de material, dimensiones, líneas telefónicas afectadas, cantidad de cables a reponer, etc..). Favor de enviar los planos de detalle que nos permitan evaluar el coste, el procedimiento constructivo y el plazo de la reubicación de los postes de telefonía.
1. El expediente no cuenta con los planos de detalle de los pozos profundo a reubicar, favor de enviarnos los detalles constructivos (dimensión, profundidad del pozo) de cada pozo.
1. Aclarar si es el Contratista o el Subcontratista el responsable de solicitar el cambio de trazado de las líneas afectadas de electricidad y telefonía y si los plazos de esta operación encajan con los plazos de ejecución del Proyecto.

