PROYECTO DE DEFENSA RIBEREÑA DEL RÍO CASMA

Postor: AJANI S.A.C

Fecha: ABRIL 21, 2022

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 1 | Se solicita el detalle de volúmenes y planos de influencia de las diversas canteras con referencia al área o sector a intervenir en la ribera del río Sechín. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 2 | Se solicita el detalle de volúmenes o capacidad real de los DME´s que serían asignados al subcontratista ganador, así como los planos de influencia de estos DME´s con referencia al área o sector a intervenir en la ribera del río Sechín. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 3 | Se solicita los planos de influencia de las diversas fuentes de agua con referencia al área o sector a intervenir en la ribera del río Sechín. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 4 | Confirmar el porcentaje de penalidades acumulado máximo que dé pie a resolver el contrato. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 5 | La partida 3.1.4 Habilitación de accesos, indica que en esta partida se incluye la construcción y mantenimiento de todos los accesos a sus obras, durante todo el período de construcción y hasta que las obras sean recibidas por OHL. Confirmar que en esta partida solo incluye los costos de mejoramiento y habilitación de los accesos de ingreso a cada uno de los sectores de dique. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 6 | La partida 3.1.4 Habilitación de accesos, indica que “El Subcontratista será el responsable del suministro de la mano de obra, materiales, equipo y todas las acciones necesarias para la habilitación de los caminos de acceso que permitan conectar los caminos existentes con las zonas donde se ejecutarán las obras, los patios de máquina, las oficinas, las canteras, fuentes de agua y depósitos de material excedente”. Se entiende que cuando se hace mención a cantera esto no incluye al acceso de la cantera de roca, pues la explotación y acceso de la cantera de roca será realizado por el operador de dicha cantera. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 7 | Dado el periodo de ejecución de los trabajos se dará en gran parte en época de lluvias, se solicita que las actividades de bombeo no se incluyan dentro de la partida de excavación de uña. A fin de tener un mejor control de costos, se sugiere que se incorpore una partida de servicio de bombeo con una unidad de pago por horas-maquina |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 8 | El alcance de la partida 3.1.6 Desvío y Manejo de Aguas Superficiales indica que el material producto del encauzamiento, se aprovechará en los rellenos del cuerpo del dique y en su defecto, será depositado en los DMEs aprobados por OHL. Con el fin de uniformizar entre todos los postores, se solicita confirmar que se considerará la totalidad como eliminación de excedentes, de no ser así, indicar que porcentaje se debe considerar aprovechable. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 9 | Confirmar si el costo de la partida 3.1.6 Desvío y Manejo de Aguas Superficiales debe incluirse el costo de eliminación y el costo de conformación de depósito de material excedente. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 10 | El alcance de la partida 3.1.3 Desbroce y limpieza, indica que el material desbrozado que no sea aprovechable para próximos trabajos será eliminado hacia los DMO (Depósito de material orgánico) indicados y aprobados por OHL. Se solicita confirmar que se considerará el volumen en su totalidad como eliminación a DMO, caso contrario, ¿favor de indicar que porcentaje estimado se ha considerado como aprovechable?. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 11 | Confirmar si el costo de la partida 3.1.3 Desbroce y limpieza, debe incluirse el costo de eliminación y el costo de conformación de depósito de material en DMO. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 12 | Se solicita indicar la ubicación del DMO. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 13 | Con la finalidad de presentar un cronograma con optimización de tiempos en la que los trabajos culminen lo más antes posible, solicitamos confirmar si OHL estará en la capacidad de entregar los 1,700 m3 de roca al día. Caso contrario, sírvase confirmar que el contratista recibirá mayores gastos generales por las paralizaciones en los que se podrían incurrir. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 14 | Sírvase confirmar que se podrán realizar recepciones parciales de obras. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 15 | Sírvase confirmar que cualquier conflicto social estará a cargo del contratante. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 16 | ¿Quién estará a cargo de las negociaciones buena vecindad y relaciones públicas? ¿Se dará saneada y liberada las diversas zonas de trabajo? |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 17 | Cómo será la negociación con los gremios o comunidades colindantes a las zonas de trabajo que se dedican al sembrío de diversas plantaciones. Dado que, en nuestra experiencia son costos elevados y, finalmente quien asumirá estos costos de darse alguna exigencia de parte de ellos. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 18 | Solicitamos reducir la cantidad de equipo mínimo. Dado que consideramos que este listado está sobredimensionado por la magnitud de los trabajos. A su vez, el contratista no realizara ni la explotación, ni la selección, ni el carguío de la roca y adicionalmente aún no se cuenta con el diseño definitivo. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 19 | Sírvase indicar cual será el fondo de garantía al colocar en el anexo A: Carta de oferta |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 20 | Cuál será el horario de trabajo establecido. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 21 | Cada cuanto tiempo se debe considerar las pruebas COVID 19. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 22 | Se solicita una segunda ronda de consultas, dependiendo de las respuestas que se obtengan a partir de la información y/o respuestas brindadas en estas consultas. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 23 | Cuál será la fecha de base del presupuesto. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 24 | Sírvase aclarar cómo se desarrollará los trabajos de remediación ambiental. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 25 | Sírvase aclarar cuáles serán las medidas de mitigación de ambiental de igual manera sírvase indicar a que partidas se deberían cargar estos trabajos. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 26 | Favor de confirmar que se podrá ofertar equipo de características técnicas superiores a las indicadas en la Relación de Equipo Mínimo. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 27 | Sírvase confirmar que, en caso de consorcio existe un porcentaje mínimo para cada uno de los socios. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 28 | Sírvase indicar si los conceptos por “Emergencia Sanitaria COVID 19” debe ser considerada dentro de los gastos generales. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 29 | Sírvase confirmar que todo pago y/o resarcimiento económico a los propietarios de los predios y/o cultivos que sean afectados, son responsabilidad de la entidad contratante y que estos costos no se deben incluir dentro del presupuesto de Obra. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 30 | Sírvase confirmar que la todos los documentos a presentar en la Oferta serán en copia simple, tanto para documentos emitidos en el país, como documentos provenientes del extranjero. Siendo que las copias de los documentos legalizados por el consulado respectivo o apostillado (de corresponder) se presentarán para la firma de contrato. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 31 | Sírvase confirmar que todo tratamiento con terceros sean privados o instituciones públicas estarán a cargo de la Entidad Contratante. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 32 | Sírvase confirmar que, con motivo de la entrega del terreno, la entidad entregará al Contratista el mismo incluyendo el derecho de vía correspondiente, libre de afectaciones a terceros. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 33 | Solicitamos indicar si el Cliente también participara del proceso de licitación para la construcción. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 34 | Solicitamos dar ampliación de plazo para la entrega de las propuesta técnica-económica, hasta el 10 de mayo de 2022. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 35 | Los permisos para el combustible serán gestionados por el cliente contratante. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 36 | ¿Si existe alguna discrepancia en la valorización se puede valorizar la parte conciliada y facturar el saldo en la siguiente valorización? |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 37 | Favor de confirmar la fecha tentativa de inicio de obra. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 38 | Favor de confirmar la fecha tentativa de firma del contrato. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 39 | Favor de confirmar si se requiere tener ambulancia en obra, de ser así, indicar el tipo. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 40 | Indicar si vamos a considerar el perfilado del talud exterior del terraplén. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 41 | Solicitamos indicar el tipo de control de compactación del terraplén de material propio. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 42 | Confirmar si se podrá realizar trabajos a doble turno en cualquier parte o sector del proyecto. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 43 | Se solicita aclarar si se pueden presentar equipos con una antigüedad mayor al solicitado en los requisitos y que estén en óptimas condiciones de funcionamiento y operatividad. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 44 | Por favor indicar la lista de permisos y licencias a considerar en la propuesta. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 45 | ¿Cuál será la forma de medición del volumen de la Roca a trasladar? ¿Será medido en volumen de volquete o en peso medido en balanza? |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 46 | Por favor confirmar si los metrados consignados en esta etapa son referenciales y que los mismos pueden ser ratificados o modificados conforme a los resultados del proyecto definitivo. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 47 | Favor de confirmar que el contrato será a precios unitarios. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 48 | Favor de indicar la estructura de los caminos de accesos. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 49 | Favor de aclarar si se deberá agregar alguna partida para transporte interno de agregados, para el material propio de excavación. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 50 | Favor de enviar las coordenadas de los puntos de agua autorizado para realizar los trabajos de compactación, control de polvo y riego de caminos. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 51 | Favor de confirmar que no se considera la construcción de obras de arte. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 52 | Favor de aclarar si la liberación del área aledaña al cauce del rio para la habilitación de los accesos será gestionado por el Cliente. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 53 | Favor de confirmar si habrá material para eliminación, o todo formará parte del cuerpo del dique. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 54 | Favor de confirmar que todos los permisos necesarios para realizar los trabajos serán a cuenta y cargo del cliente, así como los permisos necesarios ante la ANA. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 55 | Favor de aclarar si hay algún impuesto o derecho que se deberá de pagar por el material de relleno estructural de los diques. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 56 | Favor de confirmar que el carguío del material estará a cuenta y cargo de la empresa encargada de la explotación de la cantera y cuál sería el método de medición de pago para el transporte de enrocado. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 57 | Favor de confirmar que durante la época de avenida no se realizarán trabajos. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 58 | Favor de aclarar si se colocará una cama de arena previo a la construcción del terraplén, así como geotextil, dado que la gran cantidad del material de la zona, aparentemente es gravoso, canto rodado, arena. Y a modo de protección del geotextil. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 59 | Favor de indicar en que meses del año se considera época seca para realizar los trabajos. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 60 | Confirmar si el relleno con material granular procedentes de las excavaciones y canteras de ríos, será zarandeo y en qué proporción se combinará con el material árido. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 61 | Sírvanse indicar si en la corona del dique no se colocara una capa de afirmado que permita el uso de los diques como camino de acceso a efectos de realizar a futuro el mantenimiento de estas defensas. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 62 | Algunos tramos de dique aparentemente conformados podrían no observar las características técnicas necesarias en cuanto a compactación o tipo de material. Consultamos: a.- Que tratamiento se aplicara de encontrarse un dique conformado, pero sin el grado de compactación requerido. b.- La reconformación del dique será considerado como relleno de dique, de ser positiva la respuesta sírvanse indicar si en el metrado está considerado estos rellenos, y si producto de una futura revisión por parte del subcontratista se determina que los volúmenes no son concordantes, se considerara el adicional correspondiente. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 63 | De la visita en campo se ha podido observar que hay tramos de dique que están afectados por la socavación y erosión, los mismos que requieren ser reconformados, el ancho de estos rellenos debe considerar cuando menos el ancho de la rola del rodillo vibro compactador, por lo que demandara de un sobre ancho mayor, de lo contrario no se podrá alcanzar el grado de compactación requerido, salvo que se le de tratamiento artesanal, con lo cual el costo de este relleno será como relleno estructural. Consultamos: a.- El sobre ancho de relleno el mismo que debe ser excavado para colocar la protección, forma parte de los volúmenes considerados en el metrado del presupuesto de excavación y relleno del dique. b.- Bastará con completar el relleno o deberá reconformarse desde la base el dique, el reconformar el dique completando el relleno impide una adecuada adherencia entre rellenos de diferentes edades, lo cual puede originar a futuro fracturas en las juntas debido a las juntas. c.- Se deberá considerar relleno estructural o relleno de dique, sírvanse indicar cuál será el tratamiento a seguir en ambos casos. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 64 | En la cara húmeda del dique (Talud del dique) donde se apoyará la protección con roca, requiere del mismo grado de compactación que el cuerpo del dique, de modo tal que evite que el enrocado sufra asentamiento que pueda poner en riesgo la propia protección, para alcanzar el grado de compactación necesario, se debe considerar un sobre ancho que se determina en función del talud y de la capa de relleno. Consultamos: a.- Cual es el sobre ancho que prevé el proyecto a considerar y si este sobre ancho de relleno el mismo que debe ser excavado para colocar la protección, forma parte de los volúmenes considerados en el metrado del presupuesto de excavación y relleno del dique. b.- Igualmente, preguntamos si en la cara seca este sobre ancho, también forma parte de los volúmenes de relleno y excavación del dique, si bien no tiene la misma importancia que la cara húmeda, es necesario para obtener la compactación requerida, sin embargo, consideramos en este caso innecesario excavar el sobre ancho pues debería formar parte del cuerpo del dique para robustecerlo, sírvanse confirmar si así se ha considerado en el proyecto. c.- El material proveniente de la excavación del sobre ancho de la cara húmeda puede ser colocado en el talud de la cara saca a fin de darle mayor cuerpo al dique. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 65 | Sírvase indicarnos cuando es el periodo de avenidas. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 66 | DE LA RECONSTRUCCION DE DIQUES Los diques a ser reconstruidos se deberán ejecutar con la misma maquinaria y equipo que aquellos utilizados para la conformación de diques, de lo contrario, no podría ser valorizado con dichas partidas pues se trataría de otro tipo de trabajo, siendo un trabajo manual-artesanal cuyos costos son superiores al movimiento masivo de tierra, por la dimensión de los equipos para ser utilizados en la reconstrucción exigirá que se realicen sobre anchos que sostengan el paso de los equipos, los cuales deberán ser reconocidos, tanto el relleno como la excavación de la II Fase y su posterior eliminación o conformación en el espaldón del dique. Sírvanse confirmar que estos volúmenes serán reconocidos o que se procederá a eliminar el dique y reconformarlos desde la base. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 67 | DE LOS DIQUES EXISTENTES Sírvanse confirmar que los diques existentes serán excavados y vueltos a conformar, de no ser así indicar que no será de responsabilidad del subcontratista en caso falle durante las avenidas, el dique existente y no reconformado. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 68 | DE LA MEDICION DE ROCA Sírvanse confirmar que la medición de roca se hará partiendo de los planos de obra (secciones transversales), refrendados con la topografía de roca colocada. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 69 | RELACION DE EQUIPOS A UTILIZAR Conforme es de vuestro conocimiento, procesos similares se viene realizando a lo largo de la costa peruana lo que hace prever un gran despliegue de equipo y maquinaria para la ejecución de estos trabajos, tal despliegue hace prever que se puede producir escases de maquinaria y equipo, lo cual puede poner en riesgo la culminación de los trabajos por falta de maquinaria, por otra parte proveedores de la zona pueden reclamar participar en la ejecución de estos trabajos a través del alquiler de sus equipos, los cuales sobrepasan el tiempo de antigüedad, marginándolos de participar en estos trabajos. Con la finalidad de promover la mayor participación posible solicitamos se amplié la antigüedad de los equipos a 10 años, con la salvedad de que estos estén operativos u overholeados sin perdidas de aceite o combustible, dando la mayor participación posible a maquinaria local. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 70 | Se solicita confirmar ¿si OHL participará en la presente licitación y cuáles son los alcances de dicha participación? De ser positiva la respuesta, favor indicar ¿cómo serán protegidos la confidencialidad de los precios de los demás postores que participan en la licitación, de tal manera de propiciar una competencia justa entre todos los postores? |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 71 | Favor indicar cuál será la producción diaria, semanal o mensual del material para enrocado y confirmar que no se tendrán problemas de suministro del mismo. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 72 | Se solicita confirmar que el material enrocado será producido en cantera por otro subcontratista y que será colocado sobre volquete para el posterior transporte. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 73 | Se solicita confirmar que el material enrocado será producido en cantera por otro subcontratista y que será colocado sobre volquete para el posterior transporte. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 74 | Se solicita confirmar que el material enrocado será producido en cantera por otro subcontratista y que será colocado sobre volquete para el posterior transporte. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 75 | Para la partida "Relleno de respaldo del enrocado (incluye extracción de material, zarandeo y transporte)", se solicita indicar si el material sólo requerirá de un zarandeo estático simple del material propio. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 76 | Se solicita indicar el porcentaje de rechazo del material granular a procesar para el relleno granular compactado. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 77 | Se solicita plano de interferencias de cada acceso, DME/DMO, canteras, fuentes de agua y sectores de diques para una adecuada cuantificación y consideración en la propuesta según sea el caso. Ello con el fin de no tener reclamos posteriores por parte del subcontratista hacia el contratista y con el ánimo de la colaboración mutua. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 78 | Confirmar si existe algún concepto de pago o canon de extracción de agua en las fuentes de agua autorizadas. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 79 | Se solicita plano con las distancias específicas de cada acceso secundario hacia las zonas de construcción de la defensa ribereña tomando como referencia el acceso principal por el cual se realizo el recorrido en la visita técnica. De igual forma las distancias de las canteras, DME/DMO y fuentes de agua, todos ellos con referencia al acceso principal. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 80 | Sírvase indicarnos la cuantificación de pases de agua, canales y mangueras de riego que se encuentran como interferencias en las zonas de trabajo para la construcción de la defensa ribereña. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 81 | Confirmar si será el contratista quien realice la gestión de reubicación de los cables energizados que pasan por las zonas de trabajo o accesos. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 82 | Sírvase detallar la relación de precios unitarios (PU) que requerirán se estime e incluya en la propuesta con metrado cero. |
| Respuesta de OHLA: |  |

| Nro. | Consulta |
| --- | --- |
| 83 | Sírvase indicar el alcance detallado para con los trabajos de cierre de DME/DMO y demás áreas. |
| Respuesta de OHLA: |  |