## Q&A
“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Virú y Chicama – Departamento de La Libertad (paquete 9 R-06)”
| PAQUETE : | Paquete 9 R-06
| POSTOR : | CORPORACION PERUANA DE CENTROS MEDICOS S.A.C.
PLIEGO DE FORMULACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
Nro. | Formulario o documento de Referencia | Consulta / Pregunta del Postor | Respuesta de OHLA | Tipo de Pregunta
1 | 6.1 | Es indispensable el envió de la base de datos o malla de vigilancia médica ocupacional al área respectiva de manera mensual o en su defecto el área medica ocupacional puede descargar desde nuestra plataforma de manera diaria… Nuestro sistema cuenta con la opción de descarga diaria. |  | Contractual
2 | 6.5 | En dicho punto nos piden que el Audiómetro, Cabina Audiométrica, Equipo de Rayos X, Espirómetro, Jeringa de Calibración para Espirómetro, Electrocardiógrafo, Analizador Químico sean calibrados por un laboratorio acreditado por INACAL. Se hizo las consultas con INACAL el cual nos dice que en NO EXISTE EN PERU LABORATORIO ACREDITADO PARA CALIBRAR LOS EQUIPOS BIOMEDICOS MEDICOS CON LAS MAGNITUDOS Y/O PATRONES INDICADOS POR LOS FABRICANTES, SE ADJUNTA CORREO DONDE INACAL. (ANEXO 01) |  | Contractual
3 | 9 | Respecto a la póliza de responsabilidad civil médica por cuanto seria el monto total adjudicado incluido IGV (18%). |  | Contractual
4
5
6
7
8
9
10
11
Técnica, Administrativa, Contractual